**附件：**

**设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | | **规格型号** | **品牌** | **产地** | **制造商名称** | **单价（元）** | **数量** | **总价** |
| 1 | 压缩冷凝箱式机组(一备一用-22.5㎡) | ZX030BE | 谷轮 | 江苏 | 谷轮环境科技(苏州)有限公司 | 44500 | 4台 | 178000 |
| 2 | 不锈钢吊顶冷风机 | EA304/DL | 凯迪 | 浙江 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | 17441 | 4台 | 69764 |
| 3 | 环保制冷剂 | R507A | 巨化 | 浙江 | 巨化集团有限公司 | 1632 | 4瓶 | 6528 |
| 4 | 热力膨胀阀 | R404A/R507A | 丹佛斯 | 天津 | 丹佛斯(天津)有限公司 | 792 | 4套 | 3168 |
| 5 | 冷冻机油 | S32 | 金冷 | 浙江 | 中化蓝天集团贸易有限公司 | 1176 | 1.5桶 | 1764 |
| 6 | 铜管410A(国标加厚) | 060 TP2 | 宏泰铜业 | 山东 | 青岛宏泰铜业有限公司 | 1500 | 2项 | 3000 |
| 7 | 铜管件 | 16-108 | 棋一铜业 | 浙江 | 诸暨市棋一铜业有限公司 | 400 | 2项 | 800 |
| 8 | 管路保温 | 保温材料 | 华美 | 河北 | 华美节能科技集团有限公司 | 300 | 2项 | 600 |
| 9 | 管路外护 | 铝箔玻纤布胶带 | 邦特 | 江苏 | 江阴邦特新材料科技股份有限公司 | 230 | 2项 | 460 |
| 10 | 不锈钢除霜排水管 | 304不锈钢 | 祥骐 | 河南 | 河南祥骐金属科技有限公司 | 42 | 24米 | 1008 |
| 11 | 支吊架 | 支吊架 | 定制 | 内蒙古 | 内蒙古科洋制冷工程技术有限公司 | 400 | 2项 | 800 |
| 12 | 辅材(密封胶、螺丝等) | 密封胶/GB5783 | 名鹿/鹏标 | 广东/上海 | 广东名鹿胶业有限公司/上海鹏标紧固件有限公司 | 480 | 2项 | 960 |
| 13 | 不锈钢聚氨酯夹芯板 | HDYP-940 | 茂华 | 北京 | 北京华都茂华聚氨酯制品有限公司 | 450 | 195㎡ | 87750 |
| 14 | 不锈钢电动冷库门 | 不锈钢电动冷库门 | 鲁月 | 山东 | 济南月宫冷冻设备有限公司 | 6575 | 2套 | 13150 |
| 15 | 冷库低温门帘 | 低温PVC软门帘 | 郝兄弟 | 河北 | 河北郝兄弟塑胶有限公司 | 420 | 2套 | 840 |
| 16 | 冷库地面食品级栈板 | 冷库地面食品级栈板 | 双木塑业 | 广东 | 惠州市双木塑业制品有限公司 | 257 | 31.5㎡ | 8095.5 |
| 17 | 冷库不锈钢离心风幕机 | KT2.5M-4 | 环宇制冷 | 山东 | 山东环宇制冷设备有限公司 | 4000 | 2台 | 8000 |
| 18 | 货物分类辅助器具 | 货物分类辅助器具 | 万顺云飞 | 内蒙古 | 包头市万顺云飞仓储设备有限公司 | 1000 | 14套 | 14000 |
| 19 | 不锈钢冷库门缓冲坡 | 不锈钢冷库门缓冲坡 | 定制 | 内蒙古 | 内蒙古科洋制冷工程技术有限公司 | 3050 | 2套 | 6100 |
| 20 | 墙体网片 | 墙体网片 | 定制 | 内蒙古 | 内蒙古科洋制冷工程技术有限公司 | 86 | 136㎡ | 11696 |
| 21 | 墙体隔断 | 隔断 | 定制 | 内蒙古 | 内蒙古科洋制冷工程技术有限公司 | 222 | 31.5㎡ | 6993 |
| 22 | 医药库电气控制系统 | ECM-30 | 精创电气 | 江苏 | 江苏省精创电气股份有限公司 | 5160 | 2套 | 10320 |
| 23 | 制冷剂气体泄露报警系统 | Xgard Bright | 科尔康 | 北京 | 北京科尔康安全设备制造有限公司 | 23141.5 | 2套 | 46283 |
| 24 | 医药冷库GSP验证 | GSP验证 | 华普 | 天津 | 华普（天津）检测技术有限公司 | 4560 | 2套 | 9120 |
| 25 | 温湿度监测报警系统 | RCW-400 | 精创 | 江苏 | 江苏省精创电气股份有限公司 | 5160 | 2套 | 10320 |
| 26 | ATS全自动备用发电机组 | ATS 6500CE | 渝马 | 重庆 | 重庆渝马机电有限公司 | 14160 | 1套 | 14160 |
| 27 | 冷库专用LED灯 | EAGLED-ZK-407 | 鹰格 | 江苏 | 徐州鹰格电子技术有限公司 | 144 | 10个 | 1440 |
| 28 | 内外机控制线 | 内外机控制线 | 勤达 | 天津 | 天津市勤达线缆制造有限公司 | 480 | 2项 | 960 |
| 29 | 机组总配电电缆 | 配电电缆 | 勤达 | 天津 | 天津市勤达线缆制造有限公司 | 480 | 2项 | 960 |
| 30 | 冷库内智能监控 | DH-SD2A500 | 大华 | 浙江 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2229.5 | 2套 | 4459 |
| 31 | 穿线管管件及桥架 | 穿线管管件及桥架 | 铭创/庞天 | 河北/内蒙古 | 文安县铭创建筑材料有限公司/包头市庞天电器成套有限公司 | 150 | 2项 | 300 |
| 32 | 不锈钢药品搬运车 | 不锈钢药品搬运车 | 兆庭 | 上海 | 上海兆庭五金机械有限公司 | 1500 | 3台 | 4500 |
| 33 | 备品备件(过滤器，接触器，空开等) | 备品备件 | 鸿森/施耐德 | 浙江/湖北 | 浙江鸿森机械有限公司/施耐德电气制造(武汉)有限公司 | 600 | 2项 | 1200 |
| 34 | 压缩冷凝箱式机组(一备一用-7.5㎡) | ZX020BE | 谷轮 | 江苏 | 谷轮环境科技(苏州)有限公司 | 38000 | 2台 | 76000 |
| 35 | 不锈钢吊顶冷风机 | EA304/DD | 凯迪 | 浙江 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | 12000 | 2台 | 24000 |
| 36 | 环保制冷剂 | R507A | 巨化 | 浙江 | 巨化集团有限公司 | 1632 | 2瓶 | 3264 |
| 37 | 热力膨胀阀 | R404A/R507A | 丹佛斯 | 天津 | 丹佛斯(天津)有限公司 | 792 | 2套 | 1584 |
| 38 | 冷冻机油 | S32 | 金冷 | 浙江 | 中化蓝天集团贸易有限公司 | 1176 | 1桶 | 1176 |
| 39 | 铜管410A(国标加厚) | 060 TP2 | 宏泰铜业 | 山东 | 青岛宏泰铜业有限公司 | 1500 | 1项 | 1500 |
| 40 | 铜管件 | 16-108 | 棋一铜业 | 浙江 | 诸暨市棋一铜业有限公司 | 400 | 1项 | 400 |
| 41 | 管路保温 | 保温材料 | 华美 | 河北 | 华美节能科技集团有限公司 | 300 | 1项 | 300 |
| 42 | 管路外护 | 铝箔玻纤布胶带 | 邦特 | 江苏 | 江阴邦特新材料科技股份有限公司 | 230 | 1项 | 230 |
| 43 | 不锈钢除霜排水管 | 304不锈钢 | 祥骐 | 河南 | 河南祥骐金属科技有限公司 | 42 | 12米 | 504 |
| 44 | 支吊架 | 支吊架 | 定制 | 内蒙古 | 内蒙古科洋制冷工程技术有限公司 | 400 | 1项 | 400 |
| 45 | 辅材(密封胶、螺丝等) | 密封胶/GB5783 | 名鹿/鹏标 | 广东/上海 | 广东名鹿胶业有限公司/上海鹏标紧固件有限公司 | 480 | 1项 | 480 |
| 46 | 不锈钢聚氨酯夹芯板 | HDYP-940 | 茂华 | 北京 | 北京华都茂华聚氨酯制品有限公司 | 450 | 32.57㎡ | 14656.5 |
| 47 | 不锈钢自动回归门 | 不锈钢自动回归门 | 鲁月 | 山东 | 济南月宫冷冻设备有限公司 | 6575 | 1套 | 6575 |
| 48 | 冷库低温门帘 | 低温PVC软门帘 | 郝兄弟 | 河北 | 河北郝兄弟塑胶有限公司 | 420 | 1套 | 420 |
| 49 | 冷库地面食品级栈板 | 冷库地面食品级栈板 | 双木塑业 | 广东 | 惠州市双木塑业制品有限公司 | 257 | 21㎡ | 5397 |
| 50 | 冷库不锈钢离心风幕机 | KT2.5M-4 | 环宇制冷 | 山东 | 山东环宇制冷设备有限公司 | 4000 | 1台 | 4000 |
| 51 | 货物分类辅助器具 | 货物分类辅助器具 | 万顺云飞 | 内蒙古 | 包头市万顺云飞仓储设备有限公司 | 1000 | 3套 | 3000 |
| 52 | 不锈钢冷库门缓冲坡 | 不锈钢冷库门缓冲坡 | 定制 | 内蒙古 | 内蒙古科洋制冷工程技术有限公司 | 3050 | 1套 | 3050 |
| 53 | 墙体网片 | 墙体网片 | 定制 | 内蒙古 | 内蒙古科洋制冷工程技术有限公司 | 86 | 58㎡ | 4930 |
| 54 | 墙体隔断 | 隔断 | 定制 | 内蒙古 | 内蒙古科洋制冷工程技术有限公司 | 222 | 20㎡ | 4440 |
| 55 | 医药库电气控制系统 | ECM-30 | 精创电气 | 江苏 | 江苏省精创电气股份有限公司 | 5160 | 1套 | 5160 |
| 56 | 制冷剂气体泄露报警系统 | Xgard Bright | 科尔康 | 北京 | 北京科尔康安全设备制造有限公司 | 5000 | 1套 | 5000 |
| 57 | 医药冷库GSP验证 | GSP验证 | 华普 | 天津 | 华普（天津）检测技术有限公司 | 4560 | 1套 | 4560 |
| 58 | 温湿度监测报警系统 | RCW-400 | 精创 | 江苏 | 江苏省精创电气股份有限公司 | 5160 | 1套 | 5160 |
| 59 | 冷库专用LED灯 | EAGLED-ZK-407 | 鹰格 | 江苏 | 徐州鹰格电子技术有限公司 | 144 | 2个 | 288 |
| 60 | 内外机控制线 | 内外机控制线 | 勤达 | 天津 | 天津市勤达线缆制造有限公司 | 480 | 2项 | 960 |
| 61 | 机组总配电电缆 | 配电电缆 | 勤达 | 天津 | 天津市勤达线缆制造有限公司 | 800 | 1项 | 800 |
| 62 | 冷库内智能监控 | DH-SD2A500 | 大华 | 浙江 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2229.5 | 1套 | 2229.5 |
| 63 | 穿线管管件及桥架 | 穿线管管件及桥架 | 铭创/庞天 | 河北/内蒙古 | 文安县铭创建筑材料有限公司/包头市庞天电器成套有限公司 | 150 | 1项 | 150 |
| 64 | 不锈钢药品搬运车 | 不锈钢药品搬运车 | 兆庭 | 上海 | 上海兆庭五金机械有限公司 | 1500 | 1台 | 1500 |
| 65 | 备品备件(过滤器，接触器，空开等) | 备品备件 | 鸿森/施耐德 | 浙江/湖北 | 浙江鸿森机械有限公司/施耐德电气制造(武汉)有限公司 | 600 | 1项 | 600 |
| 66 | 运输安装调试等服务(22.5㎡和7.5㎡） | 运输安装调试等服务 | 人工 | 内蒙古 | 内蒙古科洋制冷工程技术有限公司 | 41500 | 1项 | 41500 |
| 合计金额（元） | | | | | | | | 751712.5 |