鄂尔多斯市公共资源交易中心

信息系统运行维护管理制度

1.总则

1.1为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高使用效率和服务质量，使信息系统更好地服务于进场各类公共资源交易，特制订本管理办法。

1.2本管理办法适用于鄂尔多斯市公共资源交易中心的信息系统。

1.3信息系统的维护内容在操作层面分为计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护四部分。

1.3.1 计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；

1.3.2 配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等；

1.3.3基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；

1.3.4应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；

1.4  运行维护管理的基本任务：

1.4.1对中心门户网站发布的信息内容进行每月不少于一次的巡查记录工作；

1.4.2进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；

1.4.3迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常；

1.4.4进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；

1.4.5在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。

2. 运行维护组织架构

2.1运行维护组织

2.1.1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。运行保障科牵头组织实施信息系统的维护管理工作。

2.1.2信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和操作层面。在管理层面，运行保障科负责鄂尔多斯市公共资源交易中心范围内信息系统的维护管理和考核。在操作层面，运行保障科就是实体的维护部门。运行保障科直接对网络安全领导小组负责，并接受网络安全领导小组的业务指导和日常管理。

2.1.3运行保障科对信息化建设制定技术规范、业务指导、应急预案，编制技术方案等，各科室、中心应积极配合。

2.2 运行保障科运行维护职责

2.2.1运行保障科管理职责

2.2.1.1贯彻中心关于信息系统技术、信息网络安全等方面的方针、政策和规定，组织制定信息系统的维护管理办法和维护责任制度；

2.2.1.2负责中心内信息系统运行维护管理、监督检查、掌握运行情况，并对各部门特定信息系统定期检查考核；

2.2.1.3信息系统发生较大故障时，负责必要的资源协调和处理工作，并在事后组织分析总结，制定防范措施并执行；

2.2.1.4对信息系统进行定期巡检，巡检包括对信息系统及设备性能测试、维护人员日常维护作业计划执行情况检查等；

2.2.1.5负责组织信息系统操作、维护培训交流等，组织维护人员参加各种信息技术认证培训和考试，提高维护人员管理和技术水平；

2.2.1.6负责组织落实各项技术安全措施，确保信息系统安全稳定运行；

2.2.1.7负责对中心信息系统故障管理、问题管理、变更管理、版本管理、配置管理等流程规范性和相关制度落实情况进行监督管理；

2.2.2运行保障科维护职责

2.2.2.1负责中心信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和监控，各管理系统日常维护工作，制定日常维护作业计划并认真执行，保证信息系统正常运行；

2.2.2.2对于系统的所有维护（包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复、功能完善增加）都必须制定维护记录；

2.2.2.3负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复，负责落实系统安全运行措施；

2.2.2.4负责所辖范围内信息系统档案资料的存档，及时更新有关资料；

2.2.2.5严格按照信息系统故障、问题管理；变更、版本管理等相关制度、流程和规程。

2.2.2.6每年至少有一次全中心范围内的信息系统运维管理巡回检查，全面检查各维护作业计划管理、技术档案和资料管理、备份及日志管理、安全保密管理等制度的落实情况。该检查可以和设备技术巡检同时进行。

2.2.2.7保障信息系统安全运行，防范计算机病毒与黑客的攻击。

2.2.2.8认真贯彻执行各项规章制度，落实维护规程和系统安全运行措施，负责制定所辖范围内的信息系统维护管理实施细则；

2.2.2.9负责组织和编制系统优化、升级需求，上报领导审核，获得批准后，参与实施；

2.2.2.10跟踪研究信息技术的发展，并根据相应发展制定公共资源交易系软件统及硬件升级计划，审核通过后，具体实施。

2.3维护划分

2.3.1信息系统设备现场、物理环境的维护工作由大数据发展中心自建机房维护人员代管。

2.3.2信息系统的电源由大数据发展中心自建机房负责维护。

2.3.3信息科负责中心公共资源交易系统的监控和维护工作（包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的备份与恢复），维护和更新相应操作规范和技术文档。

3.运行维护工作基本制度

3.1突发事件管理

根据突发事件的类型等因素，将突发事件分为攻击类事件、 故障类事件、灾害类事件三个类型。

当系统出现突发事件时，运行保障科维护人员应在第一时间根据事件类型，对事件进行处理并填写《信息安全事件报告单》及时向分管领导和有关部门进行汇报。

3.2信息系统故障解决要求

3.2.1信息系统出现无法进行本地解决的，应向分管领导及相关部门进行申告故障。对无法解决的故障，应立即向软硬件最终提供商、代理商或维保服务商（以下简称厂商）提出技术支持申请，督促厂商安排技术支持，必要时进行跟踪处理，与厂商一起到现场进行解决。

3.2.2如果故障问题比较严重并牵扯到相关部室，在解决故障期间应给相关部室进行通知，提前做好备份工作。

3.2.3厂商技术人员现场处理故障时，运行保障科维护人员应全程陪同并积极协助，并在故障解决后进行书面确认。

3.2.4故障解决后，维护人员应对故障的产生原因、解决方案填写详细记录，对以后如果出现类似问题可以有个参考方案。

3.2.5对于系统隐患或暂时不能彻底解决的故障应纳入问题管理，每月应对存在的问题进行跟踪分析。

3.3信息系统变更管理

3.3.1信息系统变更包括硬件扩容、冗余改造、软件升级、系统升级及模块更改、搬迁、数据维护等工作以及电子表格模板、文档模板、安全策略、部署的改变等。

3.3.2运行保障科应保证在线系统的软件版本及硬件设备的稳定，未经过审批通过的方案，不得自行对系统软件版本及硬件设备进行任何变更及调整。

3.3.3变更包括紧急变更和普通变更。紧急变更指由于故障处理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢复正常工程，无法进行书面请求和审批。普通变更指非紧急变更，例如交易系统模块的更改。对于普通变更，应有执行人员根据变更影响的范围和深度通知分管领导和相关部门，经审核同意后进行变更；变更前应制定相应的执行措施，如出现错误如何回退等情况。

3.3.4原则上，变更必须在夜间非主要工作时间进行，维护人员可以在备用服务器上进行先期模拟变更，对变更中出现的问题，对其解决方案应有备案。

3.3.5对于紧急变更需求，允许口头申请、审批后组织具体实施。事后，对变更的后的系统及硬件设备进行一定时间的测试，确认无误后，向分管领导进行汇报。并完成相关文档资料的更新工作。

3.4维护作业计划管理

3.4.1运行保障科应按中心实际情况制订维护制度，保障网络的正常使用。

3.4.2要求在每次维护结束后填写维护记录，对维护中发现的问题及时记录并解决。出现重大问题的时候应及时上报分管领导和相关部门。

3.4.3维护时间，原则上应在晚上或非工作时间进行。如果出现紧急情况应对受影响的部室通知后，进行解决。

3.5信息化检查管理

运行保障科每年至少一次对中心公共资源交易系统相关的计算机硬件、配套网络、基础软件和应用软件进行一次检查。信息系统的检查的具体实施：

3.5.1制定技术检查计划，列出检查重点、内容、要求，形成固定检查表格；

3.5.2收集设备运行故障和隐患。根据年度检查重点、内容，调查设备近期运行情况，统计出各类型设备在运行过程中曾出现的故障。对反馈的问题进行分析、评估，做好相应的技术准备；对一些需要厂家解决的问题列出清单，及时与厂家沟通，制定解决方案，以供检查过程中实施、解决。

3.5.3检查完毕后应对本次检查填写详细记录和问题汇总。

3.5.4组织相关人员对信息化检查中暴露的问题进行解决，牵扯到相关部门的，应与相关部门进行沟通后进行处理。

3.6技术档案和资料管理

3.6.1运行保障科负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录，包括但不限于：

3.6.1.1信息系统相关技术资料；

3.6.1.2设备布置图、ip地址分布图；

3.6.1.3网络连接图和相关配置资料；

3.6.1.4各类软硬件设备配置清单;

3.6.1.5设备或系统使用手册、维护手册等资料；

3.6.1.6上述资料的变更资料。

3.6.2软件资料管理应包含以下内容：

3.6.2.1所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；

3.6.2.2所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技术资料；

3.6.2.3上述资料的变更记录。

3.7备份及日志管理

3.7.1原则上，应对各项操作均应进行日志记录，内容应包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息。维护人员应定时对操作日志、安全日志进行审查，对异常事件及时跟进解决，并形成日志审查汇总意见报分管领导及上级部门审核。安全日志应包括但不局限于以下内容：

3.7.1.1对于应用系统，包括系统管理员的所有系统操作记录、所有的登录访问记录、对敏感数据或关键数据有重大影响的系统操作记录以及其他重要系统操作记录的日志；

3.7.1.2对于操作系统，包括系统管理员的所有操作记录、所有的登录日志；

3.7.1.3对于数据库系统，包括数据库登录、库表结构的变更记录。

3.7.2运行保障科应针对所维护系统，依据数据变动的频繁程度以及业务数据重要性制定备份计划，经过分管领导批准后组织实施。

3.7.3备份数据应包括系统软件和数据、业务数据、操作日志。

3.7.4维护人员应定期对备份日志进行检查，发现问题及时整改补救。

3.7.5运行保障科应按照实际维护工作相关要求，根据业务数据的性质，确定备份数据保存期限，应根据备份介质使用寿命至少每年进行一次恢复性测试，并记录测试结果。

3.8信息系统安全保密管理

3.8.1信息安全应满足国家、各级部门及中心关于信息安全保密的各项规定及要求。

3.8.2应按中心实际情况制订信息系统安全管理制度。

3.8.3若发生系统信息泄密事件，应及时向分管领导及有关部门进行汇报，并按照相关规定开展补救工作。

3.8.4在外网设备上设定病毒与木马拦截，路由管理帐号禁止透漏给非信息管理人员，设定非工作需求的网络软件禁止联网，禁止非允许的网络设备、软件连接工程处信息系统。

3.8.5设备管理和维护人员都应熟悉并严格遵守和执行信息安全保密相关规定。

3.8.6对于操作系统、数据库、业务系统，系统(网络)管理员密码使用习惯应严格遵循如下要求：系统(网络)管理员不定期更换一次密码，密码的长度不小于8位、且同时包含数字和字母大小写等字符，不得使用最近一次使用过的密码等；

3.8.7重要系统和敏感数据应存放于单机环境，由使用人员设定密码保护，防止非授权人员进行访问，密码位数必须在6位以上；如果存放在文档服务器上，需由信息科建立文档服务器访问控制措施，并指定系统管理员。

鄂尔多斯市公共资源交易中心

2021年4月7日